## Slide 1: CLASIFICAREA SEMNALELOR EEG FOLOSIND REȚELE CONVOLUȚIONALE PENTRU DETERMINAREA STĂRII MENTALE
Conducător științific
Năsui Alexandru-Andrei
Ș.l.dr.ing. Ana Maria DAN
Timișoara
Iunie, 2020

## Slide 2: Obiective
Clasificarea semnalelor EEG pentru determinarea stării mentale
Folosirea rețelelor convoluționale pentru realizarea clasificării

## Slide 3: Structură
Extragerea semnalelor EEG
01
Extragerea atributelor
02
Arhitectura rețelei
03
Rezultate
04

## Slide 4: Extragerea semnalelor EEG
neutru
relaxat
concentrat
Exemplu semnale EEG Muse 2016
Trei stări mentale:

## Slide 5: Extragerea atributelor
Atribute statistice
Atribute spectrale
Set de date format din:
Chart: Set de date
| Atribute statistice | Atribute spectrale
Set de date | 174 | 240

## Slide 6: Atribute statistice
Atribute extrase:
Media
Deviația standard
Varianța
Momentul centrat de ordin 3 (asimetria)
Momentul centrat de ordin 4 (aplatizarea)
Covarianța perechilor de semnale EEG
Valoarea maximă și minimă
Prin atribute statistice se înțelege un set de caracteristici de natură statistică (ex. media, deviația standard, varianța etc.)

## Slide 7: Atribute spectrale
Răspunsul în frecvență a filtrului trece-jos de tip Chebyshev I de ordin 6
Prin atribute spectrale se înțelege un set de caracteristici legate de spectrul semnalului EEG
Semnalele EEG au fost centrate și filtrate
Atribute extrase:
  Amplitudinile fiecărei componente spectrale
  Primele 10 cele mai Amplitudinile celor mai

## Slide 8: Procesarea setului de date
Selecția celor mai semnificative atribute
Normalizarea datelor
Transformarea în imagine

## Slide 9: Arhitectura rețelei
Conv2D
Conv2D
BatchNorm
Dropout
Conv2D
Conv2D
BatchNorm
Dropout
Conv2D
Conv2D
BatchNorm
Flatten
Dense
Dropout
Dense
Intrare
Ieșire
Straturi folosite:
Conv2D
BatchNormalization
Dropout
Flatten
Dense

## Slide 10: Hiper-parametrii rețelei
Funcția de cost folosită: Categorical Cross-Entropy
Clasele au fost codificate folosind tehnica: One-Hot Encoding
Funcția de optimizare: Adam
Rata de învățare inițială:
Batch size: 32
Epoci: 100

## Slide 11: Rezultate
Acuratețea medie obținută: 92%
Valoarea medie a funcției de cost: 0.27

## Slide 12: Rezultate
Valorile metricilor precision, recall și F1 score pentru fiecare clasă

## Slide 13: Concluzii
Demonstrarea conceptului transpunerii informațiilor conținute în semnalele EEG sub forma unor imagini
Rezultate promițătoare obținute folosind rețelele convoluționale pentru clasificare
În continuarea dezvoltării se propun următoarele idei:
  Diferențierea claselor în timpul înregistrării semnalelor EEG
  Gruparea atributelor în funcție de corelația acestora și aranjarea lor într-o anumită ordine
  Extragerea unui număr mai mare de atribute din semnalele EEG, rezultând o imagine mai mare

## Slide 14
in continuare te gandesti cam ce ai putea prezenta 3-5min la partea practica (programul, setul de date, comenzi antrenare, rezultate, imagini intermediare pe parcursul antrenarii) si 7 min (10-15 slideuri) la prezentare. nu prezinti generalitati despre retele , prezinti reteau construita de tine si la aceasta explici si teorie pe unde trebuie (1 slide titlu, 1 slide tema obiective, 1 slide structura lucrarii,7-10 slideuri continut (cred ca poti sa urmezi structura din capitolul 3 cu etape si rezultate) 1 slide concluzii